ОТЧЕТ

по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за май 2012г.

| № п/п | Наименование организации | ОГРН | № Свидетельства, дата выдачи | Результат проверки (№ акта, дата. замечания) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО «Липецкпожтехснаб» | 1054800257731 | 0177.01-2010-4825041157-С-066 от 07.09.2010г. | Акт № 51-КК от 03.05.2012г. Замечаний нет |  |
| 2. | ООО «ЮВЭМ-1» | 1024840824040 | 0042.03-2009-4823019452-С-066 от 28.11.2011г. | Акт № 52-КК от 10.05.2012г. Замечаний нет. |  |
| 3. | ООО «Фирма Спецфундаменттяжстрой» | 1054800346644 | 0005.04-2009-4823026530-С-066 от 27.01.2012г. | Акт № 53-КК от 10.05.2012г. Замечаний нет. |  |
| 4. | ЗАО «Металлургремонт СУ-5» | 1074823006840 | 0008.05-2009-4825050070-С-066 от 27.01.2012г. | Акт № 57-КК от 17.05.2012г. Не предъявлены: удостоверение о повышении квалификации мастера Устинова Д.В.; договор со сварочной и строительной лабораториями; удостоверения сварщиков, аттестованных в НАКСе; удостоверения лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов; удостоверения по охране труда; нет гл. инженера и не достаточно специалистов для выполнения работ п.п. 32,33, указанных в Свидетельсьве о допуске. | Замечания устранены. Ответ от 16.07.2012г. |
| 5. | ОАО «ДСК» | 1024840833588 | 0012.04-2009-4823018811-С-066 от 26.10.2011г. | Акт № 54-КК от 15.05.2012г. Не предъявлены: удостоверения по повышению квалификации начальника автоколонны Егорова И.Ю., зам. гл. энергетика Ананского В.П.; удостоверения сварщиков, аттестованных в НАКСе; свидетельство об аттестации сварочной лаборатории просрочено. При проверке жилого дома №1 м-на №29 были выявлены следующие замечания: по периметру здания отсутствуют защитные козырьки; приобъектная площадка захламлена, складирование ведется с нарущением СНиП; проемы шахт лифтов, лестничные марши, открытые проемы, периметр верхнего этажа не огорожены; в отдельных местах сварные швы имеют уменьшенный катет; рабочие места и нижележащие этажи захламлены строительным мусором; в журналах сварочных и антикоррозийных работ в отдельных местах не заполнены графы о сдаче работ и о их приемке; в общем журнале работ, в журналах сварочных и антикоррозийных работ титульные листы заполнены не в полном объеме; не предъявлены акты скрытых работ; лабораторный контроль ведется ненадлежащим образом, а именно: в растворном узле отсутствуют подборы составов раствора; не составляются акты отбора проб раствора и бетона; отобранные кубики раствора не промаркированы, имеют неправильную форму; не предъявлены результаты испытаний раствора и бетона. | Замечания устранены. Ответ от 21.06.2012г. |
| 6. | ООО «Центр технических измерений» | 1064823059487 | 0015.03-2009-4824037704-С-066 от 10.02.2012г. | Акт № 55-КК от 17.05.2012г. Не предъявлены: удостоверение о повышении квалификации гл. инженера Попова С.Н., инженера-наладчика Арефьева К.Г.; удостоверения по электробезопасности. | Замечания устранены. Ответ от 29.05.2012г. |
| 7. | ООО «Липецклифтмонтаж» | 1044800159590 | 0016.02-2009-4825037545-С-066 от 17.11.2010г. | Акт № 56-КК от 17.05.2012г. Замечаний нет. |  |
| 8. | ЗАО «Ремстройсервис» | 1044800214580 | 0027.03-2009-4826044520-С-066 от 17.11.2010г. | Акт № 58-КК от 22.05.2012г. Замечаний нет. | . |
| 9. | ООО «Монтажземстрой» | 1024800823552 | 0024.02-2009-4826029226-С-066 от 09.12.2010г. | Акт № 59-КК от 22.05.2012г. Замечаний нет. |  |
| 10. | ООО «БарС» | 1024800830163 | 0019.04-2009-4825028156-С-066 от 19.04.2011г. | Акт № 60-КК от 24.05.2012г. Не предъявлены удостоверения сварщиков, аттестованных в НАКСе. | Замечания устранены. Ответ от 01.06.2012г. |
| 11. | ЗАО «Паритет М» | 1024840842619 | 0028.03-2009-4824015718-С-066 от 21.12.2010г. | Акт № 61-КК от 29.05.2012г. Не предъявлен договор со сварочной лабораторией. | Замечаний устранены. Ответ 15.06.2012г. |
| 12. | ООО «Липецкая лифтовая компания» | 1034800555800 | 0018.02-2009-4825035555-С-066 от 09.12.2010г. | Акт № 62-КК от 29.05.2012г. Замечаний нет |  |
| 13. | ООО «Фирма «Горстрой» | 1094823012745 | 0116.05-2010-4826069370-С-066 25.02.2011г. | Акт № 63-КК от 31.05.2012г. Замечаний нет. |  |
| 14. | ООО «Электросвязь» | 1044800158380 | 0013.02-2009-4825037513-С-066 от 21.12.2010г. | Акт № 64-КК от 31.05.2012г. Замечаний нет. |  |

Генеральный директор НП СРОС «Строители Липецкой области»                                                              В. В. Овчинников