ОТЧЕТ

по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за октябрь 2012г.

| № п/п | Наименование организации | ОГРН | № Свидетельства, дата выдачи | Результат проверки (№ акта, дата. замечания) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО «Гостстрой» | 1114823012480 | 0195.02-2011-4823052570-С066 21.09.2011г. | Акт № 123-КК от 02.10.2012 г. Просрочены удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности и подъемным механизмам зам. начальника ПТО Позняк В.Г. , главного инженера Крылова С.Н., прорабов Петровского Л.И., Тихомирова С.В.. начальника участка Ярикова А.И. | Замечания устранены. Ответ от 15.10.2012г. |
| 2. | ООО «ЭлектроСтрой Монтаж» | 4064823069123 | 0067.03-2009-4824038722-С-066 29.12.2010г. | Акт № 124-КК от 02.10.2012 г. Замечаний нет. |  |
| 3. | ООО «Тепломонтажэнерго» | 1024800832979 | 0112.03-2010-4825032297-С-066 09.12.2010 г. | Акт №125-КК от 04.10.2012 г. Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора на Г-2 (тепловые установки и тепловые сети) на гл. инженера Пастухова И.и., мастера Камнева В.В. ,прораба Литвинова Р.Н. | Замечания устранены. Ответ от 24.10.2012г. |
| 4. | ОГУП «Красноедорстройремонт» | 1034800063088 | 0090.02-2009-4810002356-С-066 17.10.2010 г. | Акт № 126-КК от 04.10.2012 г. Не предъявлены сведения о строи тельной деятельности за 2012 г Внести изменения в сведения о квалификации руководителей и специалистов Не предъявлена анкета организации Не предъявлено удостоверение о повышении квалификации на новых руководителей и специалистов | Замечания устранены. Ответ от 02.11.2012г. |
| 5. | ООО «Липецкое ДСП-1» | 1114823006341 | 0194.01-2011-4825084182-С-066 21.09.2011г. | Акт № 127-КК от 09.10.2012 г. Не предъявлено удостоверение о повышении квалификации на ген. Директора Журавлева В.Н., мастера СМР Харина М.А. Не предъявлен приказ о создании постоянно действующей комиссии по охране труда Не предъявлен договор аренды автотранспорта, спецтехники, оборудования и инвентаря Не предъявлен договор аренды производственных помещений Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора на гл.инженера. прораба, мастера по промбезопасности и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов | Замечания устранены. Ответ от 08.11.2012г |
| 6. | ЗАО «Электромонтаж» | 1024840832697 | 0089.02-2009-4824017465-С-066 17.10.2010 г. | Акт № 128-КК от 09.10.2012 г. Не предъявлено удостоверение по повышению квалификации мастера СМР Пузикова Р.В. | Замечания устранены. Ответ от 26.10.2012г. |
| 7. | ООО «Теплосфера» | 1054800433962 | 0101.06-2009-4825042640-С-066 27.04.2012 г. | Акт № 129-КК от 11.10.2012 г. Не предъявлено удостоверение по охране труда на членов постоянно действующей комиссии и на директора Солилова В.Г. Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора по подъемным сооружениям прораба Биберина В.И.; удостоверение на тепловые установки директора Солилова В.Г. ,гл.инженера Никитина Е.И. ,инженера по охране труда Никулиной А.д. .мастера СМР Биберина С.В. При строительстве здания магазина по проспекту 60 лет СССР выявлены следующие замечания: -площадка захламлена строительным мусором .нескладированными материалами и конструкциями -нет ограждений на 2-м этаже открытых проемов -рабочие на стройплощадке работают без касок -в журнале бетонных работ отсутствует запись испытания бетонных кубиков с 27.07.2012 г.. а также не предъявлены формы для забивки кубиков. | Замечания устранены. Ответ от 09.11.2012г. |

| 8. | ЗАО «Спецсантехмонтаж» | 1034800160670 | 0041.02-2009-7823012376-С-066 09.12.2010 г. | Акт № 130-КК от 11.10.2012 г. Просрочен договор аренды нежилых помещений Не предъявлена информация о судебных и арбитражных процессах Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности и подъемным сооружениям инженера по охране труда Петешова Н.М. ,удостоверения на тепловые установки на ФроловаА.В. и Сердюкова И.С. Не предъявлено удостоверение о повышении квалификации мастера Федорова А.И. | Замечания устранены Ответ от 06.11.2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | ОГУП «Тербуныдорстройремонт» | 1034800081733 | 0165.02-2010-4815003191-С-066 17.10.2010 г. | Акт № 131-КК от 16.10.2012 г. Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора на электорустановки прораба АБМ Ушакова Н.И. | Замечания устранены. Ответ от 02.11.2012г |
| 10. | ООО «Ремстройсервис» | 1054800067816 | 0094.05-2009-4807007080-С-066 12.07.2012 г. | Акт 3 132-КК от 16.10.2012 г. Замечаний нет. | . |
| 11. | ООО «Управление Металургпрокатмонтаж-2» | 1034800177587 | 0109.05-2010-4825035065-С-066 27.04.2012 г. | Акт № 133-КК от 18.10.2012 г. Не предъявлено удостоверение о повышении квалификации на Кирьянову В.А. Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора по подъемным механизмам и промбезопасности на Лизунову Л.А. .прорабов и мастеров. Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию электроустановок и теплосети (Г-2) на Чижа А.Д. | Замечания устранены Ответ от 19.11.2012 г. |
| 12. | ООО «СтройСервис» | 1044800155597 | 0095.03-2009-4825037224-С-066 21.12.2010 г. | Акт № 134-КК от 18.10.2012 г. Не предъявлено удостоверение по охране труда и техники безопасности на Кондрацкую М.В. и Аксененко И.А. Не предъявлено удостоверение Ростехнадзора на тепловые установки (Г-2) у Аксененко И.А и Мельничук А.Е. Просрочено свидетельство на лабораторные испытания у ООО «МеталлПромКомплект» | Замечания устранены. Ответ от 07.11.2012г. |
| 13. | ООО «Строительная компания» | 1044800196627 | 0105.04-2010-4826044062-С-066 27.06.2011 г. | Акт №135-КК от 23.10.2012 г. Не достаточно специалистов для выполнения функции заказчика-застройщика Не предъявлено удостоверение НАКСа на сварщиков Шелудякова С.М. и Булатова Ю.С. На строительстве жилого дома № 32 в микрорайоне «Университетский» отмечены следующие замечания: -в журнале бетонных работ не заполнены результаты испытаний бетона -на стройплощадке не укомплектован пожарный щит -некоторые проёмы на лестничных площадках и лифтовых шахт не имеют ограждения -недостаточная наглядность информации по технике безопасности и производству работ | Замечания устранены. Ответ от 23.11.2012г |
| 14. | ООО «Электромонтаж-Плюс» | 1024840823325 | 0066.02-2009-4825029329-С-066 17.11.2010 г. | Акт №136-КК от 23.09.2012 г. Не предъявлены копии дипломов на Цапина В.В. и Агафонова А.В. , а также нет удостоверений на повышение квалификации Не предъявлены трудовые договора на совместителей Сухарева И.П и Гусева Ю.А. Не продлен договор страхования гражданской ответственности на 2012 г. Не предоставлено удостоверение по охране труда на Бугакова Н.А. | Замечания устранены. Ответ от 20.11.2012 |
| 15. | ООО«Стальконструкция» | 1054800206130 | 0131.02-2010-4823025914-С-066 29.12.2010 г. | Акт №137 от 25.10.2012 г. Не предъявлено удостоверение повышения квалификации на Путилина В.В ,Утлика И.Н., Богатырева А.П.. Сешенова А.В., Перцева Д.И. Просрочено удостоверение Ростехнадзора по промбезопасности у Путилина В.В. Не предъявлен диплом Богатырева А.П. Не предъявлены удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности и грузоподъемные сооружения на старших прорабов, прорабов и мастеров Старшие прорабы –Утлик И.Н.и Богатырев А.П., прораб Фролов А.В. работают по совместительству (согласно утвержденных требований необходимо на постоянной основе) | Замечания устранены. Ответ от 23.11.2012 г. |
| 16. | ООО «СУ-21 «Липецкстрой» | 1064823064195 | 0114.03-2010-4823028859-С-066 21.12.2010 г. | Акт № 138-КК от 25.10.2012 г. Просрочено удостоверение повышения квалификации у прораба Леонова И.В. Просрочен договор с ЗАО «Кислородмонтаж» Предъявить удостоверение Ростехнадзора по промбезопасности и грузоподъемным сооружениям на главного инженера Шишкина Г.В. | Замечания устранены. Ответ от 26.11.2012 |

Генеральный директор НП СРОС «Строители Липецкой области»                                                                                           В.В. Овчинников